### Cenník PRÍRODNÉ IZOLÁCIE platný od 1.5.2026

Ecoisol flex konopná izolačná rohož		         			Objemová hmotnosť 35±5kg/m³

| hrúbka (mm) | rozmery (mm) | ks/bal | balenie |  |  |  | paleta |  |  |  | m²v m³ | cena / m² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m² | m³ |  |  | m² | m³ |  |  |  |  |
| 40 | 1100 x 600 | 12 | 7,92 | 0,317 |  |  | 79,20 | 3,168 |  |  | 25,00 | 5,33 € |
| 60 | 1100 x 600 | 8 | 5,28 | 0,317 |  |  | 52,80 | 3,168 |  |  | 16,67 | 7,25 € |
| 80 | 1100 x 600 | 6 | 3,96 | 0,317 |  |  | 39,60 | 3,168 |  |  | 12,50 | 9,66 € |
| 100 | 1100 x 600 | 5 | 3,30 | 0,330 |  |  | 33,00 | 3,300 |  |  | 10,00 | 12,08 € |
| 120 | 1100 x 600 | 4 | 2,64 | 0,317 |  |  | 26,40 | 3,168 |  |  | 8,33 | 14,50 € |
| 140 | 1100 x 600 | 4 | 2,64 | 0,370 |  |  | 26,40 | 3,696 |  |  | 7,14 | 16,91 € |
| 160 | 1100 x 600 | 3 | 1,98 | 0,317 |  |  | 19,80 | 3,168 |  |  | 6,25 | 19,33 € |
| 180 | 1100 x 600 | 3 | 1,98 | 0,356 |  |  | 15,84 | 2,851 |  |  | 5,56 | 21,75 € |

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λᴅ 				W/m.K		0,039

Merná tepelná kapacita c 				J/kg.K		1700

Trieda reakcie na oheň						C-s2, d0

Faktor difúzneho odporu μ						≤2

Súčiniteľ zvukovej pohltivosti ɑ						0,7

Trieda zvukovej pohltivosti ɑW						C

Ecoinsul Panel konopná izolačná doska     	Objemová hmotnosť 130±5kg/m³ (20-30mm)

Objemová hmotnosť 100±10kg/m³ (od hrúbky 40mm)

| hrúbka (mm) | rozmery (mm) | ks/pal | paleta |  |  |  |  |  |  |  | m²v m³ | cena / m² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m² | m³ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 1100 x 600 | 200 | 132,00 | 2,640 |  |  |  |  |  |  | 50,00 | 7,04 € |
| 30 | 1100 x 600 | 134 | 88,44 | 2,653 |  |  |  |  |  |  | 33,33 | 9,00 € |
| 40 | 1100 x 600 | 106 | 69,96 | 2,798 |  |  |  |  |  |  | 25,00 | 12,00 € |
| 50 | 1100 x 600 | 84 | 55,44 | 2,772 |  |  |  |  |  |  | 20,00 | 15,00 € |
| 60 | 1100 x 600 | 72 | 47,52 | 2,851 |  |  |  |  |  |  | 16,67 | 18,00 € |
| 80 | 1100 x 600 | 52 | 34,32 | 2,746 |  |  |  |  |  |  | 12,50 | 24,00 € |
| 100 | 1100 x 600 | 42 | 27,72 | 2,772 |  |  |  |  |  |  | 10,00 | 30,00 € |
| 120 | 1100 x 600 | 36 | 23,76 | 2,851 |  |  |  |  |  |  | 8,33 | 36,00 € |
| 140 | 1100 x 600 | 30 | 19,80 | 2,772 |  |  |  |  |  |  | 7,14 | 42,00 € |
| 160 | 1100 x 600 | 26 | 17,16 | 2,746 |  |  |  |  |  |  | 6,25 | 48,00 € |

Izolačné dosky sú pre zatepľovací systém predvŕtané od hrúbky 50mm (treba to uviesť v objednávke).

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λᴅ 				W/m.K		0,039

Merná tepelná kapacita c 				J/kg.K		1700

Trieda reakcie na oheň						C-s2, d0

Faktor difúzneho odporu μ						≤2

Súčiniteľ zvukovej pohltivosti ɑ						1

Trieda zvukovej pohltivosti ɑW						A

Odber konopnej izolácie je len po ucelených paletách. Do ceny izolácie sa pripočítava cena palety za 15,-€/ks.

Všetky uvedené ceny sú bez DPH a dopravy z výrobného závodu v ČR.